|  |  |
| --- | --- |
| Information om cisterner och rörledningar som tas ur brukenligt 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor NFS 2021:10 |  |
| Cisternägare \* |  |  |
| Namn/Firma | Organisationsnummer/personnummer |
|       |       |
| Adress | Postadress | Telefon arbete |
|       |       |       |
| E-postadress | Mobil |
|       |       |
| Fastighetsägare (om annan än cisternägaren) \* |
| Namn/Firma | Organisationsnummer/personnummer |
|       |       |
| Adress | Postadress | Telefon arbete |
|       |       |       |
| E-postadress | Mobil |
|       |       |
|  |
| Fastighet där cisternen är placerad |
|       |
| Uppgifter om placering |
| [ ]  Cistern i mark | [ ]  Cistern ovan mark utomhus | [ ]  Cistern inomhus  |
| [ ]  Rörledning i mark | [ ]  Rörledningar utomhus, ej i mark | [ ]  Rörledningar inomhus |
| Cisternens volym (m3) | Vätska (eldningsolja, diesel etc) | Ev. tillverkningsnummer/beteckning |
|       |       |       |
| Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk |
| Cistern tagen ur bruk | [ ]  Ja, datum: |       |
| Rörledningar tagna ur bruk | [ ]  Ja, datum:  |       |
| Vidtagna åtgärder (obligatorisk)För att en cistern ska anses vara tagen ur bruk måste något av alternativen nedan utföras |
| **Alternativt 1**Cistern rengjord och borttagen | [ ]  Ja | [ ]  Nej |
| Rörledningar rengjorda och borttagna | [ ]  Ja | [ ]  Nej |
| **Alternativt 2**Cisternen rengjord samt påfyllnings- och luftningsrör borttagna eller plomberade | [ ]  Ja | [ ]  Nej |
| [ ]  Ingen åtgärd ännu vidtagen. Ange när åtgärd för att förhindra påfyllning kommer att vara utförd, datum:       Ange under Övrigt på sid 2 vilka åtgärder som kommer att vidtas. |
|  |
| Rengöring |
| Rörledningar tömda och rengjorda | [ ]  Ja, datum:  |       |
| Ange vem som har utfört rengöringen av cisternen och rörledningarna |
| Företag | Kontaktperson | Telefon |
|       |       |       |
| Redogör för hur det farliga avfallet tagits omhand (ex oljeförorenat vatten, torktrasor, kvicksilverinnehållande nivåmätare) |
|       |
|  |
| Övriga upplysningar, t ex om cisterner har flyttats till annans fastighet |
|       |

**Skicka in blanketten**

Vi har övergått till digital dokumenthantering, för att underlätta arbetet är vi därför tacksamma om ni skickar era handlingar via e-post. Ifylld blankett samt karta bifogas i ett e-postmeddelande till: miljo-halsoskyddsforvaltningen.diarium@vasteras.se

Skriv i ämnesraden: Information om cisterner och rörledningar som tas ut bruk.

Om ni inte har möjlighet att skicka in handlingen digitalt kan den skickas till:

Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 721 87 Västerås

**Avgift**

Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Mer information finns på www.vasteras.se eller tfn 021-39 00 00.